新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕50号

关于第三师红旗农场燃煤改气项目

环境影响报告表的批复

第三师红旗农场城镇管理服务中心：

你单位报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《第三师红旗农场燃煤改气项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师红旗农场和谐小区，项目北侧隔友好路80m为4号住宅区，东侧为建业路隔路160m处团场幼儿园，西侧61m处为和谐小区住宅楼，南侧为43m处和谐小区住宅楼，项目地理坐标为N：39°48'9.07"，E：76°26'0.59"，项目性质为技改。建设规模：建设2台3蒸吨燃气锅炉(一用一备)，包括锅炉房内部分管线改建，锅炉房为原有燃煤锅炉已建工程，项目无需土建工程。项目总投资100万元，其中环保投资为3.2万元，其中环保投资占总投资比例3.2%。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目运营中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废气治理工作。项目采用环保型锅炉，燃烧产生的废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，通过锅炉房顶高度不低于8m的烟囱排放。

（二）做好污水防治工作。项目运营后锅炉排水、锅炉房员工生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政排水管网。

（三）做好噪声防治措施。运营期加强引风机、锅炉进水时水泵的设备噪声管理，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（四）做好固体废弃物处置工作。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危废暂存间，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001），锅炉房软化水处理设备中使用失效后的离子交换树脂，设专门容器收集，定期交由有资质的单位处理；生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一运往红旗农场生活垃圾卫生填埋场进行处理。

（五）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、按规定接受师市生态环境局组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年5月20日

第三师图木舒克市生态环境局              2020年5月20日印发