新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局

师环函〔2019〕28号好

关于新疆白鹭纤维有限公司年产40000t新型纤维素项目环境影响后评价报告书的备案意见

新疆白鹭纤维有限公司：

根据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（部令 第37号）相关规定，你公司开展了环境影响后评价工作，并将《新疆白鹭纤维有限公司年产40000t新型纤维素项目环境影响后评价报告书》报我局备案。经研究，提出加强环境管理的相关工作要求如下：

一、新疆白鹭纤维有限公司年产40000t新型纤维素项目其中连续纺粘胶长丝用纤维素30000t，粘胶短纤维用纤维素10000t，实际生产能力为32000t新型纤维素的生产线。总占地面积613640m2（项目实际总占地面积为305550m2，绿化面积91665m2，绿化率30%）。工程内容包括生产车间、动力车间、原材料及成品仓库、职工食堂及宿舍、软水站、污水处理设施等生产设施组成。该项目自建设投产至今，相关环保手续齐全，具体情况如下：

2010年4月26日取得了《关于对新疆白鹭纤维有限公司年产40000吨纤维素项目环境影响报告表的批复》（师环发〔2010〕60号）；

2012年9月25日取得了《关于新疆白鹭纤维有限公司年产4万吨新型纤维素项目污水处理技术方案建议书的批复》（师环发〔2012〕178号）；

该项目于2013年10月建成， 2013年10月30日试生产；

2014年8月12日取得了《关于新疆白鹭纤维有限公司污水处理提标改造工程环境影响报告书的批复》（师环发〔2014〕81号）；

2014年9月24日取得了《关于同意新疆白鹭纤维有限公司污水处理提标改造工程试生产的批复》（图环发〔2014〕27号）；

2014年10月23日取得了《关于新疆白鹭纤维有限公司年产4万t纤维素项目暨污水处理提标改造工程竣工环境保护验收的批复》（师环发〔2014〕170号）；

2015年12月3日取得了《关于新疆白鹭纤维有限公司污水处理一级提标改造工程环境影响报告书的批复》（师环发〔2015〕256号）；

2015年12月11日取得了《关于同意新疆白鹭纤维有限公司污水处理一级提标改造工程试生产的批复》（图环发〔2015〕59号）；

2016年6月29日取得了《新疆白鹭纤维有限公司污水处理一级提标改造工程竣工环境保护验收意见》；

2018年9月24日取得了《关于第三师图木舒克市44团2018年3125亩草地高效节水工程环境影响报告表的批复》（师市环审〔2018〕25号）；

2019年2月20日取得了《关于新疆白鹭纤维有限公司废水综合利用项目环境影响报告表的批复》（师市环审〔2019〕7号）；

2019年4月29日取得了《第三师图木舒克市44团2018年3125亩草地高效节水工程竣工环境保护验收意见》；

2019年4月29日取得了《新疆白鹭纤维有限公司废水综合利用项目竣工环境保护验收意见》。

项目实际总投资14065万元，实际环保投资7804万元，占总投资的55.49%。

二、你公司应按照后评价内容，对存在的环境问题采取改进措施，并重点做好以下工作：

（一）加强大气污染防治措施。加强对燃煤锅炉、热风炉等脱硫、除尘的运行及维护管理，确保净化系统正常运行，使污染物能够稳定达标排放，废气排放浓度必须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 的限值要求；对厂区内老化的相关设施进行更换，避免“跑、冒、滴、漏”现象发生；后期天然气供气管道供应配套到位，需将燃煤锅炉替换为燃气锅炉。

（二）做好污水防治工作措施。加强污水处理站、中水回用设施等环保设施的运行及维护管理，保证处理设施的有效运行与正常使用，确保废水各项污染物稳定达标排放，废水全部综合利用，处理后的污水水质必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

（三）加强固体废物污染防治措施。本项目产生的固体废物主要是锅炉炉渣、脱硫石膏、污泥和生活垃圾，要按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，固体废物分类收集处置。固体废物处置必须满足《固体废物污染环境防治法》（2016最新修订版）的要求。

（四）加大企业自行监测监管力度。企业必须按照自行监测计划要求进一步开展废水、废气、噪声监测工作，并定期开展地下水和土壤环境监测工作，及时将监测数据向第三师图木舒克市生态环境局进行报备。

（五）强化环境风险防范和应急措施。进一步做好厂区突发环境事件应急防范工作，定期开展应急演练及备案，杜绝环境污染事件的发生。

三、其他要求仍按照本项目环评批复及验收批复（意见）执行。

第三师图木舒克市生态环境局

2019年12月20日