新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2019〕98号

关于阳光时代广场商业综合体（商业综合楼）

项目环境影响报告表的批复

图木舒克市天恒房地产开发有限公司：

你公司报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《阳光时代广场商业综合体（商业综合楼）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师四十五团人民路以西，军垦路以南，中心地理坐标为：N39°07'33.18"，E77°57'19.87"。项目性质为新建。建设内容：本项目总建筑规模面积11000m2及其他附属设施200m2；建设四层商业综合楼，一层为沿街商铺，二层为大型生活超市，三层为品牌实体店面、影院，四层主要以农业技术服务、电商平台及创业孵化；辅助工程有66个停车位。项目总投资3500万元，其中环保投资约为90万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾及建筑装修的污染。

（二）加强废气治理工作。运营期加强项目区内汽车尾气及天然气燃烧废气的管控防治措施；厨房需安装油烟净化器等设施，油烟废气达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放标准后，通过专用烟道进行排放；本项目中水处理站周边氨、硫化氢及臭气浓度的排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级新扩改建标准排放限值后，通过15m排气筒进行排放。本项目采取集中供热，不得新建锅炉。

（三）做好污水防治工作。运营期产生的生活污水经集成式中水处理设施处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）排放标准后，夏季优先回用于绿化，其余经下水管网进入市政污水处理厂处理。

污水处理设施要定期维护、检修，确保正常使用，消毒池、生物池和沉淀池内的污泥定期清除和消毒处理，确保废水预处理效果，严禁超标排污。

（四）加强噪声管理工作。运营期加强高噪声设备管理，选用低噪声设备，采取减震隔音等降噪措施，确保项目区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准限值。

（五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，中水处理站污泥委托具有相关资质单位清运处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。

（六）项目建设中，应强化工程人员的环境保护意识，在整地、补植补造工程施工中尽量减少对原生植被的伤害。施工期结束后，所有临时占地必须进行恢复和退耕，荒地植被恢复不低于原有植被的占有率，主体工程应该加强施工期水土保持管理。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2019年12月31日

第三师图木舒克市生态环境局                2019年12月31日印发