第三师图木舒克市生态环境局关于2026年9月30日
拟作出的建设项目生态环境影响评价
文件审批意见的公示

[bookmark: _GoBack]根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年9月30日我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证建设项目审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的生态环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为2026年9月30日－2026年10月12日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目生态环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0998-5886525
通讯地址：图木舒克市市民之家A36号窗口
邮编：843900
拟批准生态环境影响评价文件基本情况

	序号
	项目
名称
	建设地点
	建设单位
	评价机构
	项目概述
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	11
	图木舒克市迎宾北路CNG加气站改扩建项目
	第三师图木舒克市迎宾大道22号
	图木舒克新盛燃气有限公司
	新疆天地源环保科技发展股份有限公司
	项目总占地6374.51m2，本项目拆除原有站房工艺设备；新建加油加气合建站1座。内容包含：新建加油加气254.2m2站房1栋，新建281.25m2加油罩棚1栋，原加气罩棚利旧：新建压缩机、缓冲罐、回收罐、4台加气机、12m3储气瓶组等CNG工艺设备管道加气系统一套；新建30m3柴油储罐2台、30m3汽油储罐2台、柴油双枪加油机2台、汽油双枪加油机2台等加油工艺设备管道系统一套；新建围墙、路面、给排水、绿化、电气等附属配套。总投资927.7万元，其中环保投资43.5万元。

	废气：施工期扬尘采取定期洒水、围挡、覆盖防尘等措施降低扬尘。运营期加强管理，减少废气排放。项目采用埋地式双层储罐、密闭卸油、油品微正压储存、加强油罐与管道系统、油气回收系统的管理与日常维护和检测等措施，确保边界非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中标准限值要求，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值。
废水：施工期施工废水经沉淀处理后回用；运营期产生的生活污水排入化粪池后，定期用吸污车拉运至污水处理厂处理。
噪声：施工期选用低噪声设备、合理安排施工时间。运营期选用低噪声设备，基础减振、隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
固废：施工期产生的建筑垃圾优先综合利用，无法利用的部分运至主管部门指定场所处置。运营期产生的危险废物暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。
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