新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕2号

关于新疆生产建设兵团石油有限公司

第三师分公司友好加油站新建项目

环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司：

你公司报送的由新疆天地源环保科技发展股份有限公司编制的《新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司友好加油站新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第三师红旗农场3连213省道与314国道交界处，中心地理坐标为：N39°49′51.57″，E76°37′05.36″。项目性质为新建。建设内容：本项目占地面积为3500m2，建筑面积为244.36m2；主要包括站房、加油地埋油罐区（双层储油罐）和值班室等；其中加油棚占地面积为408m2（设置2台汽、柴油双枪加油机；1台汽、柴油四枪加油机）；站房（1F，框架结构），包括（配电室、员工休息室、办公室、营业室、值班室、餐厅等）建筑面积为244.36m2；地埋式油罐区占地面积为180m2；汽油储罐2座，单座容积为50m3；柴油储罐（双层储罐）2座，单座容积为50m3；总储罐容积为200m3（埋地油罐均采用内外玻璃纤维增强塑料（SF）双层油罐，内外玻璃纤维增强塑料间隙设置侧漏报警仪）。项目总投资636万元，其中环保投资约为40万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。油罐、加油机配套一次、二次油气回收系统，油气回收系统应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求；厂界非甲烷总烃排放应满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中排放限值的要求；厂区内VOCs排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值的要求；食堂需安装油烟净化器等设施，油烟废气须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放标准；本项目采取电锅炉供热，不得新建燃煤锅炉。

（三）做好水污染防治工作。生活污水经成品玻璃钢化粪池（容积为20m3）处理后，由吸污车定期清掏运至污水处理厂进行统一处置；落实加油站双层油罐改造工作，安装油罐液位仪和测漏报警系统，严格按照《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）（环办水体函〔2017〕323号）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50943-2013）相关标准执行。

- （四）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则。本项目油罐检修过程产生的废油残渣和废手套属于国家危险废物名录中规定的危险废物，由清洗单位负责集中收集后暂存至危险废物暂存间，委托有资质的单位进行处理；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置危险废弃物暂存间；生活垃圾集中收集后由环卫部门运至当地垃圾填埋场进行处理。危险废物在转移过程中必须向当地环境保护主管部门填写危险废物转移联单，经同意后方能转移。

- （五）加强噪声管理。运营期加强高噪声设备及车辆管理，选用低噪声设备，采取减震隔音等降噪措施，确保项目区域噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2011）2类标准，临近道路的厂界噪声满足4类标准。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年1月13日

第三师图木舒克市生态环境局                 2020年1月13日印发