新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕3号

关于第三师44团九连美丽中心连队建设项目

环境影响报告表的批复

第三师44团城镇管理服务中心：

你单位报送的由新疆毅青环保科技有限公司编制的《第三师44团九连美丽中心连队建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师四十四团9连，中心地理坐标为：N39°49′38.07″，E79 °8 ′6 .74″。项目性质为新建。建设内容：新建燃气热水锅炉，锅炉额定负荷5.6MW，配套燃气管网总长度300m，新购全自动软化水设备；给水管网总长度2565m；排水管网总长度630m，新建排水检查井20座；路灯123盏及其配套电缆；配套果皮箱96个、垃圾船40个、垃圾运输车1辆及健身器材3套。项目总投资504.33万元，其中环保投资约为37万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期应加强对施工人员、车辆运行管理，避免在大风、暴雨等气象条件下施工，防止水土流失。施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率，尽量减少对自然植被的破坏和减少裸地面积。对于施工破坏区，施工完毕后，要及时平整土地，防止土地沙化。施工产生的废弃物，集中收集合理处置。

（二）加强废气治理工作。施工现场定期洒水降尘；开挖、回填土方时，要采取洒水降尘、增湿碾压等措施，运料车辆加盖篷布，卸料时采取喷雾等降尘措施，最大程度地减少施工扬尘污染。运营期燃气锅炉配套安装低氮燃烧器，确保锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，最终经不低于8m高的烟囱排入大气；垃圾收集点必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭浓度限值。

（三）做好污水防治工作。项目运营期给水处理阶段软化水处理器反冲洗过程中产生的排水和锅炉排污水直接排入下水管网，最终进入污水处理站处理；排放废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理站进水水质要求。

- （四）加强噪声管理工作。选用低噪声设备，确保施工厂界噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；项目运营期间噪声必须满足《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准限值。

- （五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，固体废物分类收集处置，排污管道的污泥定期由环卫部门清掏，运至生活垃圾填埋场进行处理；失效后的离子交换树脂属于国家危险废物名录中规定的危险废物，在需要更换时委托有资质单位进行处理，不在项目区内存储。

- （六）项目建设中，应强化工程人员的环境保护意识，在整地、补植补造工程施工中尽量减少对原生植被的伤害。施工期结束后，所有临时占地必须进行恢复和退耕，荒地植被恢复不低于原有植被的占有率，建设方需采用播撒草种和沿线种植树木等措施以进行生态补偿，主体工程应该加强施工期水土保持管理。

- （七）加强施工机械管理与维护，防止油污及废水污染水体，集中收集于废机油桶中，交由有资质的单位进行处理。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年1月13日

第三师图木舒克市生态环境局                 2020年1月13日印发