新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕4号

关于五十三团供热锅炉脱硝设施建设项目

环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第三师五十三团：

你单位报送的由新疆毅青环保科技有限公司编制的《五十三团供热锅炉脱硝设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师五十三团供热站内，项目中心地理坐标为：N40°2′7.1″，E79°24′49.2″。项目性质为补做环评。建设内容：对原有两台14MV链条锅炉新增脱硫脱硝除尘系统，采用SNCR选择性非催化还原脱氮系统，还原剂为尿素，共设1套SNCR系统；拆除原有麻石水浴除尘器，采用脉冲布袋除尘器+双碱法脱硫设施治理烟尘、SO2。项目总投资350万元，其中环保投资约为350万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废气治理工作。燃煤锅炉排放废气中NOX、SO2和烟尘排放浓度必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；石灰石粉仓粉尘必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，最终由15m的排气筒排放；煤场采取半封闭处理及喷雾除尘装置，无组织粉尘浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放源周界外浓度限值要求；按要求安装烟气污染物排放自动监控设备，在线监测数据必须与师市污染监控源平台进行联网。

- （二）加强噪声的污染控制。运营期加强项目区内噪声管理，确保运营期项目区声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类功能区标准限值。

- （三）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，运营期脱硫石膏及布袋除尘器收集的粉煤灰由建筑材料生产企业收购用以生产建筑材料。

（四）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年1月13日

（此页无正文）

第三师图木舒克市生态环境局                  2020年1月13日印发